{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":11,"sheets":["汇总报价","周界","监控","对讲","巡更","车辆管理","广播","大屏","机房","家居","管线"],"not_rendered":{"images":1,"external_links":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"汇总报价","index":0,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,1,3],[2,0,2,3],[16,0,16,1],[16,2,16,3],[17,0,17,3],[18,0,18,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["德惠尚书房（东苑）小区智能化系统概算表"]
[]
["单位：人民币（元）"]
["序号","子系统名称","子系统概算","备注"]
["一","周界电子围栏报警子系统"]
["二","安防监控子系统"]
["三","可视对讲子系统"]
["四","电子巡更子系统"]
["五","车辆管理子系统"]
["六","背景音乐子系统"]
["七","全彩LED屏子系统"]
["八","机房建设子系统"]
["九","家居安防子系统"]
["十","管网线材子系统"]
["A","设备总价"]
["B","税金（3.41%）"]
["投标总价"]
["单位名称："]

{"sheet":"周界","index":1,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[24,2,24,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["一、周界电子围栏报警子系统概算 "]
["单位：人民币（元）"]
["序号","名称 ","品牌","型号","数量 ","单位","单价","合价"]
[1,"高压脉冲主机","Lanstar","LX-2008DE",2,"套"]
[2,"终端杆","Lanstar","LX-DG",20,"个"]
[3,"终端杆多向底座","Lanstar","LX-BDZ",20,"个"]
[4,"终端杆绝缘子","Lanstar","LX-DJ",40,"个"]
[5,"终端绝缘子固定夹","Lanstar","LX-DD",40,"个"]
[6,"中间杆","Lanstar","LX-CG",246,"个"]
[8,"中间杆万向底座","Lanstar","LX-BDZ",246,"个"]
[9,"中间杆绝缘子","Lanstar","LX-CJ",480,"个"]
[10,"合金线","Lanstar","20#",1050,"米"]
[11,"螺纹式线-线联结器","Lanstar","LX-X",64,"个"]
[12,"高压绝缘导线","Lanstar","LX-20",150,"米"]
[13,"中间收紧器","Lanstar","LX-J",50,"个"]
[14,"警示牌","Lanstar","LX-ZJS",40,"只"]
[15,"高压防雷器","Lanstar","HY5WS",4,"个"]
[16,"主机不锈钢防雨箱","Lanstar","LX-FHX",2,"个"]
[17,"张力弹簧","Lanstar","LX-ZJ",50,"个"]
[18,"蓄电池","Lanstar","LX-NP4-12",2,"块"]
[19,"墙上电子地图","Lanstar","定制（120cm*80cm）",1,"块"]
[20,"声光报警器","定制","配套",3,"个"]
[21,"32路继电器输出模块","博世","DSR-32C",1,"个"]
[22,"安装辅材（标明占主材百分比）","标配",null,1,"批"]
[23,"设备小计"]

{"sheet":"监控","index":2,"n_rows":35,"n_cols":8,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[34,2,34,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["二、闭路电视监控子系统概算 "]
["单位：人民币（元）"]
["序号","名称 ","品牌","型号","数量","单位","单价","合价"]
[1,"红外枪机","海康威视","DS-2CC172P-IR5",24,"台"]
[2,"红外枪机(地下人防数量暂定)","海康威视","DS-2CC172P-IR5",20,"台"]
[3,"红外智能球机","海康威视","DS-2AM1-713",4,"台"]
[4,"电梯专用飞碟半球","海康威视","DS-2CC572P-FD1  ",36,"台"]
[5,"照车牌用摄像机","海康威视","DS-2CC1188P",12,"台"]
[6,"镜头","海康威视","TV0309D-IR",12,"只"]
[7,"球机支架","海康威视","DS-1614ZJ",4,"根"]
[8,"道闸摄像机护罩","海康威视","标配",12,"只"]
[9,"硬盘录像机","海康威视","HS-8116HS-ST",6,"台"]
[10,"3米室外不锈钢立杆","国产","定制",13,"根"]
[11,"立杆基础（混凝土+钢筋笼）","国产","定制",13,"个"]
[12,"围墙监控立杆","定制","定制",4,"根"]
[13,"道闸监控支架、立杆","国产","标配",8,"套"]
[14,"红外枪机支架","国产","标配",48,"根"]
[15,"12V电源","航嘉","12V",93,"个"]
[16,"24V电源","航嘉","24V",4,"个"]
[17,"录像硬盘","希捷","2000G",12,"块"]
[18,"液晶监视器","TCL","KCP19-L",2,"台"]
[19,"液晶监视器","TCL","KCP21-N",12,"台"]
[20,"液晶监视器","TCL","KCM42-F",1,"台"]
[21,"视频矩阵","腾安","96进16出",1,"台"]
[22,"控制键盘","腾安","配套",1,"个"]
[23,"操作控制台","国产","四联体",1,"套"]
[24,"电视墙","国产","12+1",1,"套"]
[25,"视频光端机","讯维","8路",4,"对"]
[26,"光纤收发器","腾达","TER860S",2,"对"]
[27,"光纤跳线","国产","3m",8,"根"]
[28,"光纤终端盒","国产","8口",4,"只"]
[29,"尾纤","国产",null,16,"根"]
[30,"熔接","国产",null,16,"芯"]
[31,"辅材（标明占主材百分比）",null,null,1,"批"]
[32,"设备小计"]

{"sheet":"对讲","index":3,"n_rows":26,"n_cols":8,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[3,0,3,7],[25,2,25,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["三、彩色可视对讲子系统概算"]
["单位：人民币（元）"]
["序号","名称 ","品牌","型号","数量 ","单位","单价","合价"]
["可视对讲部分"]
[1,"彩色可视单元主机（IC刷卡）","安居宝","AJB-ZJ10AC(AE)IP",29,"台"]
[2,"单元主机控制器","安居宝","AJB-KZ11AMB",29,"台"]
[3,"门口机电源(含电池)","安居宝","DE-2000A/7AH",29,"台"]
[4,"7寸彩色数字终端分机","安居宝","AJB-ZD08DA",653,"台"]
[5,"分机电源(含电池)","安居宝","DE-2000A/7AH",96,"台"]
[6,"围墙机（IC刷卡）","安居宝","AJB-ZJ10ACB(AE)IP",3,"台"]
[7,"围墙机控制器","安居宝","AJB-KZ11ABB",3,"台"]
[8,"围墙机电源(含电池)","安居宝","DE-2000A/7AH",3,"台"]
[9,"彩色可视管理机","安居宝","AJB-GL10ACIP",1,"台"]
[10,"管理机控制器","安居宝","AJB-KZ11ACB",1,"台"]
[11,"管理机电源(含电池)","安居宝","DE-2000A/7AH",1,"台"]
[12,"数字社区管理软件","安居宝","DRMS",1,"套"]
[13,"写卡器","安居宝","HY-258",1,"只"]
[14,"后台服务器","联想","双核/4G/500G",1,"台"]
[15,"网络交换机","普联","8口100M",66,"台"]
[16,"网络交换机","普联","16口100M",5,"台"]
[17,"网络交换机","普联","24口100M",18,"台"]
[18,"光纤收发器","一舟","数字联网型",1,"对"]
[19,"磁力锁","国产","定制",29,"把"]
[20,"IC卡（带印刷）厚度1mm","国产","定制",2650,"张"]
[21,"安装辅材（标明占主材百分比）",null,null,1,"批"]
[22,"设备小计"]

{"sheet":"巡更","index":4,"n_rows":11,"n_cols":8,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[10,1,10,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["四、电子巡更子系统概算 "]
["单位：人民币（元）"]
["序号","名称 ","品牌","型号","数量","单位","单价","合价"]
[1,"巡检器 ","蓝卡","BP-2012F",3,"个"]
[3,"通讯线","蓝卡"," BCL-30",1,"根"]
[4,"巡检点","蓝卡"," BLC-6-28",40,"个"]
[5,"巡检员卡","蓝卡"," BLC-35",6,"个"]
[6,"标示牌 ","蓝卡","BMK-10",40,"个"]
[7,"夜光标签 ","蓝卡","BMK-15",40,"个"]
[8,"管理软件 ","蓝卡","单机版",1,"套"]
[9,"设备小计"]

{"sheet":"车辆管理","index":5,"n_rows":23,"n_cols":8,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[6,3,11,3],[7,1,7,2],[12,0,12,4],[21,0,21,4],[22,1,22,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["五、车辆管理子系统概算"]
["人民币（元）"]
["一、出、入口设备"]
["序号","产品名称","产地","型号","数量","单位","单价","金额"]
[1,"自动道闸","深圳\\SLEC","LKO13038",12,"台"]
[2,"车辆检测器","深圳\\SLEC","LD-16",12,"个"]
[3,"出、入口控制机","深圳\\SLEC","LK6800-蓝牙",12,"台"]
[null,"控制机包含部件："]
[null,"支架","深圳\\SLEC"]
[null,"主控制系统","深圳\\SLEC"]
[null,"开关电源","深圳\\SLEC"]
[null,"蓝牙读卡系统","深圳\\SLEC"]
["小计"]
["二、管理工作站"]
["序号","产品名称","产地","型号","数量","单位","单价","金额"]
[1,"系统管理软件","深圳\\SLEC","LKP3002",1,"套"]
[2,"通讯适配器","深圳\\SLEC","LKO170",1,"个"]
[3,"用户卡","深圳\\SLEC","R1-304",1,"张"]
[4,"蓝牙远距离发卡器","深圳\\SLEC","RI-9700",1,"个"]
[5,"管理电脑","国产","品牌兼容机（附详细配置说明）",1,"台"]
[6,"辅材（标明占主材百分比）","定制","定制",1,"批"]
["小计"]
["A","合  计(元)"]

{"sheet":"广播","index":6,"n_rows":14,"n_cols":8,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[13,2,13,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["六、背景音乐子系统概算 "]
["单位：人民币（元）"]
["序号","名称 ","品牌","型号","数量 ","单位","单价","合价"]
[1,"DVD","Philips","DVD",1,"台"]
[2,"麦克风","BGM","F0211",1,"台"]
[3,"纯后级广播功放","BGM","F1601",2,"台"]
[4,"前置放大器","BGM","F0813",1,"台"]
[5,"室外草坪仿真音箱","BGM","CP400",15,"台"]
[6,"音箱底座","定制","定制",15,"座"]
[7,"监听器","BGM","F0816",1,"台"]
[8,"分区矩阵器","BGM","F0815",1,"台"]
[9,"顺序电源启动器","BGM","F0818",1,"台"]
[10,"辅材（标明占主材百分比）",null,null,1,"批"]
[11,"设备小计"]

{"sheet":"大屏","index":7,"n_rows":8,"n_cols":8,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[7,1,7,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["七、电子公告子系统概算 "]
["单位：人民币（元）"]
["序号","名称 ","品牌","型号","数量","单位","单价","合价"]
[1,"全彩显示屏体","泰德","P10",10,"平方"]
[2,"控制系统","励研","标配",1,"套"]
[3,"外框结构","定制","定制",1,"套"]
[4,"电脑","联想","G550,4G,500G,1G,独显",1,"台"]
[5,"设备小计"]

{"sheet":"机房","index":8,"n_rows":13,"n_cols":8,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[12,1,12,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["八、机房建设子系统概算 "]
["单位：人民币（元）"]
["序号","名称 ","品牌","型号","数量","单位","单价","合价"]
[1,"活动地板","国产","定制",30,"M2"]
[2,"视频防雷器","普天中普","FL06-V40C/16",10,"套"]
[3,"接地铜排","国标","30*4",40,"m"]
[4,"接地线","国标","6平方",50,"m"]
[5,"等电位联接器","国产",null,1,"套"]
[6,"机柜","一舟","2米",1,"台"]
[7,"UPS主机","APC","Smart XL SU5000UXICH",1,"台"]
[8,"电池","山特","12V 100AH",16,"块"]
[9,"电池柜","APC",null,2,"个"]
[10,"设备小计"]

{"sheet":"家居","index":9,"n_rows":11,"n_cols":8,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[10,1,10,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["九、家居安防子系统概算"]
["单位：人民币（元）"]
["序号","名称 ","品牌","型号","数量 ","单位","单价","合价"]
[1,"窗帘控制器","安居宝","AJB-CTRF-F",10,"只"]
[2,"灯光控制器","安居宝","AJB-IRS2-F",10,"只"]
[3,"情景遥控器","安居宝","AJB-RMCW-F",10,"只"]
[4,"智能插座","安居宝","AJB-RWCZ-F",10,"只"]
[5,"有线窗磁","豪恩",null,500,"只"]
[6,"燃气探测器","霍尼韦尔",null,653,"只"]
[7,"辅材（标明占主材百分比）",null,null,1,"批"]
[8,"设备小计"]

{"sheet":"管线","index":10,"n_rows":43,"n_cols":8,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[40,0,40,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["十、管道线材子系统概算 "]
["单位：人民币（元）"]
["序号","名称 ","品牌","型号","数量","单位","单价","合价"]
["1、室外管道"]
[1,"手孔井","定制","40*60",26,"个"]
[2,"手孔井","定制","80*60",8,"个"]
[3,"PVC管","国财","PVC20",3500,"米"]
[4,"PVC管","国财","PVC25",2000,"米"]
[5,"波纹管","国财","PVC32",1000,"米"]
[6,"波纹管","国财","PVC50",1000,"米"]
[7,"波纹管","国财","PVC100",400,"米"]
[8,"防水弱电箱（含开关设备）","国产","800*600*600",2,"台"]
["2、周界防越报警子系统"]
[1,"电子围栏信号线","SHIP一舟","RVVP2*1.0",800,"米"]
[2,"电子围栏电源线","SHIP一舟","RVV2*1.5",400,"米"]
["3、视频监控子系统"]
[1,"光纤","SHIP一舟","四芯",600,"米"]
[2,"监控信号线（地下人防）","TCL","超五类网线",800,"米"]
[3,"视频线","SHIP一舟","SYV75-5",6000,"米"]
[4,"电源线","SHIP一舟","RVV2*1.5",4000,"米"]
[5,"控制线","SHIP一舟","RVVP2*1.5",600,"米"]
["4、可视对讲子系统"]
[1,"主干信号线","TCL","超五类网线",2000,"米"]
[2,"主干电源线","SHIP一舟","RVV2*1.0",2000,"米"]
[3,"进户信号线","SHIP一舟","超五类网线",6530,"米"]
[4,"进户电源线","SHIP一舟","RVV2*0.5",6530,"米"]
[5,"联网信号线","TCL","超五类网线",10000,"米"]
[6,"门锁线缆","SHIP一舟","RVV2*1.0",300,"米"]
["5、车辆管理子系统"]
[1,"联网信号线","SHIP一舟","RVVP2*1.5",1000,"米"]
[2,"电源线","SHIP一舟","RVV2*1.0",1000,"米"]
["6、背景音乐子系统"]
[1,"背景音乐线","SHIP一舟","RVVP2*1.5",2600,"米"]
["7、电梯安防子系统"]
[1,"电梯视频信号室外线","SHIP一舟","SYV75-5",7000,"米"]
[2,"电梯语音通话室外线","SHIP一舟","RVVP4*0.75",7000,"米"]
["8、电子公告屏子系统"]
[1,"光纤","SHIP一舟","四芯",100,"米"]
[2,"电源线","SHIP一舟","RVV2*2.5",100,"米"]
[3,"控制线缆","SHIP一舟","UTP5E",100,"米"]
["9、家庭报警子系统"]
[1,"燃气探测器信号线","SHIP一舟","RVV4*0.5",6530,"米"]
["A","小计"]